## Раздел 10_гл.1-1.1 с 01.09.24
Прейскурант на оказание услуг филиала ООО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Волжский на 2025 г.
с 1 сентября 2024 г.
РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ, ОБЩЕСТВЕННОМ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИИ/ПОМЕЩЕНИИ
Глава 1. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования
N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Договорная цена для организаций с учетом НДС | [7 empty] | Договорная цена для населения с учетом НДС
|  |  | В пределах населенного пункта | За пределами населенного пункта | [6 empty] | В пределах населенного пункта | За пределами населенного пункта
|  |  |  | < 5 км | 6-20 км | 21-40 км | 41-60 км | 61-80 км | 81-100 км | > 100 км |  | < 5 км | 6-20 км | 21-40 км | 41-60 км | 61-80 км | 81-100 км | > 100 км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
10.1. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт. | 227 | 238 | 272 | 318 | 363 | 409 | 454 | 499 | 191 | 201 | 229 | 267 | 306 | 344 | 382 | 420
10.2. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | шт. | 574 | 603 | 689 | 804 | 918 | 1033 | 1148 | 1263 | 483 | 507 | 580 | 676 | 773 | 869 | 966 | 1063
10.3. | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой | шт. | 758 | 796 | 910 | 1061 | 1213 | 1364 | 1516 | 1668 | 637 | 669 | 764 | 892 | 1019 | 1147 | 1274 | 1401
10.4. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | 373 | 392 | 448 | 522 | 597 | 671 | 746 | 821 | 314 | 330 | 377 | 440 | 502 | 565 | 628 | 691
10.5. | Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1083 | 1137 | 1300 | 1516 | 1733 | 1949 | 2166 | 2383 | 909 | 954 | 1091 | 1273 | 1454 | 1636 | 1818 | 2000
10.6. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1443 | 1515 | 1732 | 2020 | 2309 | 2597 | 2886 | 3175 | 1213 | 1274 | 1456 | 1698 | 1941 | 2183 | 2426 | 2669
10.7. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1804 | 1894 | 2165 | 2526 | 2886 | 3247 | 3608 | 3969 | 1516 | 1592 | 1819 | 2122 | 2426 | 2729 | 3032 | 3335
10.8. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт | шт. | 2165 | 2273 | 2598 | 3031 | 3464 | 3897 | 4330 | 4763 | 1819 | 1910 | 2183 | 2547 | 2910 | 3274 | 3638 | 4002
10.9. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 511 кВт и выше | шт. | 2526 | 2652 | 3031 | 3536 | 4042 | 4547 | 5052 | 5557 | 2122 | 2228 | 2546 | 2971 | 3395 | 3820 | 4244 | 4668
10.10. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1083 | 1137 | 1300 | 1516 | 1733 | 1949 | 2166 | 2383 | 909 | 954 | 1091 | 1273 | 1454 | 1636 | 1818 | 2000
10.11. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1443 | 1515 | 1732 | 2020 | 2309 | 2597 | 2886 | 3175 | 1213 | 1274 | 1456 | 1698 | 1941 | 2183 | 2426 | 2669
10.12. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1804 | 1894 | 2165 | 2526 | 2886 | 3247 | 3608 | 3969 | 1516 | 1592 | 1819 | 2122 | 2426 | 2729 | 3032 | 3335
10.13. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 2165 | 2273 | 2598 | 3031 | 3464 | 3897 | 4330 | 4763 | 1819 | 1910 | 2183 | 2547 | 2910 | 3274 | 3638 | 4002
10.14. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 511 и выше кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 2526 | 2652 | 3031 | 3536 | 4042 | 4547 | 5052 | 5557 | 2122 | 2228 | 2546 | 2971 | 3395 | 3820 | 4244 | 4668
10.15. | Настройка блока управления группы котлов | шт. | 1292 | 1357 | 1550 | 1809 | 2067 | 2326 | 2584 | 2842 | 1086 | 1140 | 1303 | 1520 | 1738 | 1955 | 2172 | 2389
10.16. | Техническое обслуживание проточного водонагревателя (колонки) | шт. | 921 | 967 | 1105 | 1289 | 1474 | 1658 | 1842 | 2026 | 773 | 812 | 928 | 1082 | 1237 | 1391 | 1546 | 1701
10.17. | Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочной) | шт. | 498 | 523 | 598 | 697 | 797 | 896 | 996 | 1096 | 420 | 441 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 | 924
| Техническое обслуживание плиты газовой (трехгорелочной) | шт. | 580 | 609 | 696 | 812 | 928 | 1044 | 1160 | 1276 | 487 | 511 | 584 | 682 | 779 | 877 | 974 | 1071
| Техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочной) | шт. | 661 | 694 | 793 | 925 | 1058 | 1190 | 1322 | 1454 | 555 | 583 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1110 | 1221
10.18. | Техническое обслуживание варочной панели | шт. | 408 | 428 | 490 | 571 | 653 | 734 | 816 | 898 | 343 | 360 | 412 | 480 | 549 | 617 | 686 | 755
10.19. | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | 388 | 407 | 466 | 543 | 621 | 698 | 776 | 854 | 325 | 341 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | 715
10.20. | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт. | 431 | 453 | 517 | 603 | 690 | 776 | 862 | 948 | 362 | 380 | 434 | 507 | 579 | 652 | 724 | 796
10.21. | Техническое обслуживание конвектора | шт. | 1853 | 1946 | 2224 | 2594 | 2965 | 3335 | 3706 | 4077 | 1556 | 1634 | 1867 | 2178 | 2490 | 2801 | 3112 | 3423
10.22. | Техническое обслуживание калорифера газового | шт. | 419 | 440 | 503 | 587 | 670 | 754 | 838 | 922 | 351 | 369 | 421 | 491 | 562 | 632 | 702 | 772
Глава 1.1 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме
10.23. | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт. | 359 | 377 | 431 | 503 | 574 | 646 | 718 | 790 | 301 | 316 | 361 | 421 | 482 | 542 | 602 | 662
10.24. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме | шт. | 359 | 377 | 431 | 503 | 574 | 646 | 718 | 790 | 301 | 316 | 361 | 421 | 482 | 542 | 602 | 662
10.25. | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | 556 | 584 | 667 | 778 | 890 | 1001 | 1112 | 1223 | 467 | 490 | 560 | 654 | 747 | 841 | 934 | 1027
10.26. | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км | 4160 | 4368 | 4992 | 5824 | 6656 | 7488 | 8320 | 9152 | 3495 | 3670 | 4194 | 4893 | 5592 | 6291 | 6990 | 7689
10.27. | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | км | 896 | 941 | 1075 | 1254 | 1434 | 1613 | 1792 | 1971 | 752 | 790 | 902 | 1053 | 1203 | 1354 | 1504 | 1654
10.28. | Коррозионное обследование стального подземного газопровода | км | 1291 | 1356 | 1549 | 1807 | 2066 | 2324 | 2582 | 2840 | 1085 | 1139 | 1302 | 1519 | 1736 | 1953 | 2170 | 2387
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Раздел 10_гл.1-1.1 с 01.09.25
Прейскурант на оказание услуг филиала ООО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Волжский на 2025 г.
с 1 сентября 2025 г.
РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ, ОБЩЕСТВЕННОМ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИИ/ПОМЕЩЕНИИ
Глава 1. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования
N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Договорная цена для организаций с учетом НДС | [7 empty] | Договорная цена для населения с учетом НДС
|  |  | В пределах населенного пункта | За пределами населенного пункта | [6 empty] | В пределах населенного пункта | За пределами населенного пункта
|  |  |  | < 5 км | 6-20 км | 21-40 км | 41-60 км | 61-80 км | 81-100 км | > 100 км |  | < 5 км | 6-20 км | 21-40 км | 41-60 км | 61-80 км | 81-100 км | > 100 км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
10.1. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт. | 236 | 248 | 283 | 330 | 378 | 425 | 472 | 519 | 199 | 209 | 239 | 279 | 318 | 358 | 398 | 438
10.2. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | шт. | 597 | 627 | 716 | 836 | 955 | 1075 | 1194 | 1313 | 502 | 527 | 602 | 703 | 803 | 904 | 1004 | 1104
10.3. | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой | шт. | 788 | 827 | 946 | 1103 | 1261 | 1418 | 1576 | 1734 | 662 | 695 | 794 | 927 | 1059 | 1192 | 1324 | 1456
10.4. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | 388 | 407 | 466 | 543 | 621 | 698 | 776 | 854 | 327 | 343 | 392 | 458 | 523 | 589 | 654 | 719
10.5. | Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1126 | 1182 | 1351 | 1576 | 1802 | 2027 | 2252 | 2477 | 945 | 992 | 1134 | 1323 | 1512 | 1701 | 1890 | 2079
10.6. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1501 | 1576 | 1801 | 2101 | 2402 | 2702 | 3002 | 3302 | 1262 | 1325 | 1514 | 1767 | 2019 | 2272 | 2524 | 2776
10.7. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1876 | 1970 | 2251 | 2626 | 3002 | 3377 | 3752 | 4127 | 1577 | 1656 | 1892 | 2208 | 2523 | 2839 | 3154 | 3469
10.8. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт | шт. | 2252 | 2365 | 2702 | 3153 | 3603 | 4054 | 4504 | 4954 | 1892 | 1987 | 2270 | 2649 | 3027 | 3406 | 3784 | 4162
10.9. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 511 кВт и выше | шт. | 2627 | 2758 | 3152 | 3678 | 4203 | 4729 | 5254 | 5779 | 2207 | 2317 | 2648 | 3090 | 3531 | 3973 | 4414 | 4855
10.10. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1126 | 1182 | 1351 | 1576 | 1802 | 2027 | 2252 | 2477 | 945 | 992 | 1134 | 1323 | 1512 | 1701 | 1890 | 2079
10.11. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1501 | 1576 | 1801 | 2101 | 2402 | 2702 | 3002 | 3302 | 1262 | 1325 | 1514 | 1767 | 2019 | 2272 | 2524 | 2776
10.12. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 1876 | 1970 | 2251 | 2626 | 3002 | 3377 | 3752 | 4127 | 1577 | 1656 | 1892 | 2208 | 2523 | 2839 | 3154 | 3469
10.13. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 2252 | 2365 | 2702 | 3153 | 3603 | 4054 | 4504 | 4954 | 1892 | 1987 | 2270 | 2649 | 3027 | 3406 | 3784 | 4162
10.14. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 511 и выше кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 2627 | 2758 | 3152 | 3678 | 4203 | 4729 | 5254 | 5779 | 2207 | 2317 | 2648 | 3090 | 3531 | 3973 | 4414 | 4855
10.15. | Настройка блока управления группы котлов | шт. | 1344 | 1411 | 1613 | 1882 | 2150 | 2419 | 2688 | 2957 | 1129 | 1185 | 1355 | 1581 | 1806 | 2032 | 2258 | 2484
10.16. | Техническое обслуживание проточного водонагревателя (колонки) | шт. | 958 | 1006 | 1150 | 1341 | 1533 | 1724 | 1916 | 2108 | 804 | 844 | 965 | 1126 | 1286 | 1447 | 1608 | 1769
10.17. | Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочной) | шт. | 518 | 544 | 622 | 725 | 829 | 932 | 1036 | 1140 | 437 | 459 | 524 | 612 | 699 | 787 | 874 | 961
| Техническое обслуживание плиты газовой (трехгорелочной) | шт. | 603 | 633 | 724 | 844 | 965 | 1085 | 1206 | 1327 | 506 | 531 | 607 | 708 | 810 | 911 | 1012 | 1113
| Техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочной) | шт. | 687 | 721 | 824 | 962 | 1099 | 1237 | 1374 | 1511 | 577 | 606 | 692 | 808 | 923 | 1039 | 1154 | 1269
10.18. | Техническое обслуживание варочной панели | шт. | 424 | 445 | 509 | 594 | 678 | 763 | 848 | 933 | 357 | 375 | 428 | 500 | 571 | 643 | 714 | 785
10.19. | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | 404 | 424 | 485 | 566 | 646 | 727 | 808 | 889 | 338 | 355 | 406 | 473 | 541 | 608 | 676 | 744
10.20. | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт. | 448 | 470 | 538 | 627 | 717 | 806 | 896 | 986 | 376 | 395 | 451 | 526 | 602 | 677 | 752 | 827
10.21. | Техническое обслуживание конвектора | шт. | 1927 | 2023 | 2312 | 2698 | 3083 | 3469 | 3854 | 4239 | 1618 | 1699 | 1942 | 2265 | 2589 | 2912 | 3236 | 3560
10.22. | Техническое обслуживание калорифера газового | шт. | 436 | 458 | 523 | 610 | 698 | 785 | 872 | 959 | 365 | 383 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803
Глава 1.1 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме
10.23. | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт. | 373 | 392 | 448 | 522 | 597 | 671 | 746 | 821 | 313 | 329 | 376 | 438 | 501 | 563 | 626 | 689
10.24. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме | шт. | 373 | 392 | 448 | 522 | 597 | 671 | 746 | 821 | 313 | 329 | 376 | 438 | 501 | 563 | 626 | 689
10.25. | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | 578 | 607 | 694 | 809 | 925 | 1040 | 1156 | 1272 | 486 | 510 | 583 | 680 | 778 | 875 | 972 | 1069
10.26. | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км | 4326 | 4542 | 5191 | 6056 | 6922 | 7787 | 8652 | 9517 | 3635 | 3817 | 4362 | 5089 | 5816 | 6543 | 7270 | 7997
10.27. | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | км | 932 | 979 | 1118 | 1305 | 1491 | 1678 | 1864 | 2050 | 782 | 821 | 938 | 1095 | 1251 | 1408 | 1564 | 1720
10.28. | Коррозионное обследование стального подземного газопровода | км | 1343 | 1410 | 1612 | 1880 | 2149 | 2417 | 2686 | 2955 | 1128 | 1184 | 1354 | 1579 | 1805 | 2030 | 2256 | 2482
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Раздел 10_гл.1.2, 2, 3
Прейскурант на оказание услуг филиала ООО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Волжский на 2025 г.
РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛОМ,
АДМИНИСТРАТИВНОМ, ОБЩЕСТВЕННОМ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИИ/ПОМЕЩЕНИИ
Глава 1.2 Техническое обслуживание
№№ | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Договорная цена
п.п. |  |  | Для организаций (с учетом НДС) |  |  |  | Для населения (с учетом НДС)
С учетом отдаленности в сельской местности
|  |  | < 5 км. | 5-10 км. | 11-20 км. | > 20 км. | < 5 км. | 5-10 км. | 11-20 км. | > 20 км.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10.29. | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений
и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания
| при диаметре до 32 мм | 10 соедин. | 115 | 138 | 149 | 172 | 96 | 116 | 125 | 144
| 33-40 мм | 10 соедин. | 148 | 178 | 193 | 223 | 125 | 150 | 162 | 187
| 41-50 мм | 10 соедин. | 236 | 283 | 307 | 354 | 198 | 238 | 258 | 297
(При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)
10.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового
| оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 166 | 199 | 216 | 249 | 140 | 167 | 181 | 209
| 6-10 | стояк | 192 | 230 | 249 | 288 | 161 | 194 | 209 | 242
| 11-15 | стояк | 230 | 276 | 299 | 345 | 194 | 232 | 252 | 290
| св. 16 | стояк | 269 | 322 | 349 | 403 | 225 | 271 | 293 | 338
(При работе с приставной лестницы с перестановкой применять
коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов
в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)
10.31. | Техническое обслуживание шарового крана | кран | 64 | 77 | 83 | 96 | 54 | 65 | 70 | 81
10.32. | Визуальная проверка целостности и соответствия прокладки газопроводов нормативным требованиям, проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции здания | квартира | 85 | 102 | 111 | 128 | 72 | 86 | 93 | 107
10.33. | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | котел | 492 | 591 | 640 | 739 | 414 | 496 | 538 | 620
10.34. | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | счетчик | 213 | 256 | 277 | 320 | 179 | 215 | 233 | 269
10.35. | Техническое обслуживание лабораторной горелки | горелка | 438 | 526 | 570 | 658 | 368 | 442 | 479 | 552
10.36. | Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой | горелка | 611 | 733 | 794 | 916 | 513 | 616 | 667 | 770
(На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)
10.37. | Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики | горелка | 479 | 575 | 623 | 718 | 402 | 483 | 523 | 603
(На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)
10.38. | Смазка газового крана диаметром до 20 мм | кран | 115 | 138 | 149 | 172 | 96 | 116 | 125 | 144
| 25-40 мм | кран | 148 | 178 | 193 | 223 | 125 | 150 | 162 | 187
| 50 мм | кран | 202 | 243 | 263 | 304 | 170 | 204 | 221 | 255
Примечание:
1. Цены настоящего прейскуранта по пунктам 10.33; 10.34; 10.35; 10.36; 10.37 не применяются для жилых и многоквартирных зданий
Глава 2. Ремонт по заявкам
№№ | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Договорная цена
п.п. |  |  | Для организаций (с учетом НДС) |  |  |  | Для населения (с учетом НДС)
С учетом отдаленности в сельской местности
|  |  | < 5 км. | 5-10 км. | 11-20 км. | > 20 км. | < 5 км. | 5-10 км. | 11-20 км. | > 20 км.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Вызов слесаря для выполнения ремонта | вызов | 270 | 324 | 351 | 405 | 227 | 272 | 295 | 340
Плита газовая и газобаллонная установка
10.2.1. | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа | плита | 1686 | 2023 | 2192 | 2529 | 1416 | 1700 | 1841 | 2125
и регулировкой работы горелок плиты
10.2.2. | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | плита | 486 | 583 | 631 | 728 | 408 | 490 | 530 | 612
10.2.3. | Замена стола плиты | стол | 196 | 235 | 254 | 293 | 164 | 197 | 214 | 246
10.2.4. | Замена рампы плиты | рампа | 1012 | 1214 | 1315 | 1518 | 850 | 1020 | 1105 | 1275
10.2.5. | Замена дна корпуса плиты | дно | 465 | 558 | 605 | 698 | 391 | 469 | 508 | 586
10.2.6. | Замена верхней горелки плиты | горелка | 196 | 235 | 254 | 293 | 164 | 197 | 214 | 246
10.2.7. | Замена горелки духового шкафа | горелка | 243 | 291 | 316 | 364 | 204 | 245 | 265 | 306
10.2.8. | Замена сопла горелки | сопло | 101 | 121 | 132 | 152 | 85 | 102 | 110 | 127
10.2.9. | Замена смесителя горелки | смеситель | 135 | 162 | 175 | 202 | 113 | 136 | 147 | 170
10.2.10. | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 169 | 202 | 219 | 253 | 142 | 170 | 184 | 212
10.2.11. | Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | 101 | 121 | 132 | 152 | 85 | 102 | 110 | 127
10.2.12. | Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | 135 | 162 | 175 | 202 | 113 | 136 | 147 | 170
10.2.13. | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | дверка | 836 | 1004 | 1087 | 1255 | 703 | 843 | 913 | 1054
10.2.14. | Замена балансира дверки духового шкафа | деталь | 546 | 656 | 710 | 819 | 459 | 551 | 597 | 688
10.2.15. | Замена пружины дверки духового шкафа | пружина | 465 | 558 | 605 | 698 | 391 | 469 | 508 | 586
10.2.16. | Замена стекла дверки духового шкафа | стекло | 290 | 348 | 377 | 435 | 244 | 292 | 317 | 365
10.2.17. | Замена оси дверки духового шкафа | деталь | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
10.2.18. | Замена подсветки духового шкафа | деталь | 202 | 243 | 263 | 304 | 170 | 204 | 221 | 255
10.2.19. | Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 270 | 324 | 351 | 405 | 227 | 272 | 295 | 340
10.2.20. | Замена привода вертеля духового шкафа | операция | 405 | 486 | 526 | 607 | 340 | 408 | 442 | 510
10.2.21. | Замена терморегулятора духового шкафа | операция | 607 | 728 | 789 | 911 | 510 | 612 | 663 | 765
10.2.22. | Замена крана плиты | кран | 553 | 664 | 719 | 830 | 465 | 557 | 604 | 697
10.2.23. | Замена штока крана плиты | деталь | 169 | 202 | 219 | 253 | 142 | 170 | 184 | 212
10.2.24. | Замена пружины штока крана плиты | деталь | 115 | 138 | 149 | 172 | 96 | 116 | 125 | 144
10.2.25. | Замена электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
10.2.26. | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 169 | 202 | 219 | 253 | 142 | 170 | 184 | 212
10.2.27. | Установка электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 169 | 202 | 219 | 253 | 142 | 170 | 184 | 212
10.2.28. | Замена электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 674 | 809 | 877 | 1012 | 567 | 680 | 737 | 850
10.2.29. | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
10.2.30. | Установка электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
10.2.31. | Замена разрядника блока пъезорозжига | деталь | 67 | 81 | 88 | 101 | 57 | 68 | 74 | 85
10.2.32. | Замена терморегулятора плиты "Брест" | деталь | 472 | 567 | 614 | 708 | 397 | 476 | 516 | 595
10.2.33. | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | подвод | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
10.2.34. | Установка гибкого шланга | шланг | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
10.2.35. | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки | операция | 169 | 202 | 219 | 253 | 142 | 170 | 184 | 212
плиты
10.2.36. | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | операция | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
10.2.37. | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | 202 | 243 | 263 | 304 | 170 | 204 | 221 | 255
10.2.38. | Настройка терморегулятора | операция | 223 | 267 | 289 | 334 | 187 | 224 | 243 | 280
10.2.39. | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | 452 | 542 | 587 | 678 | 380 | 456 | 493 | 569
10.2.40. | Чистка форсунки | форсунка | 115 | 138 | 149 | 172 | 96 | 116 | 125 | 144
10.2.41. | Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
10.2.42. | Чистка горелки духового шкафа | горелка | 452 | 542 | 587 | 678 | 380 | 456 | 493 | 569
10.2.43. | Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | 202 | 243 | 263 | 304 | 170 | 204 | 221 | 255
10.2.44. | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | кран | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
10.2.45. | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | плита | 223 | 267 | 289 | 334 | 187 | 224 | 243 | 280
10.2.46. | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | регулятор | 452 | 542 | 587 | 678 | 380 | 456 | 493 | 569
10.2.47. | Замена регулятора давления | регулятор | 169 | 202 | 219 | 253 | 142 | 170 | 184 | 212
10.2.48. | Замена мембраны регулятора | мембрана | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
10.2.49. | Замена шланга и прокладки регулятора | прокладка | 405 | 486 | 526 | 607 | 340 | 408 | 442 | 510
10.2.50. | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | прокладка | 202 | 243 | 263 | 304 | 170 | 204 | 221 | 255
10.2.51. | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите | блок | 425 | 510 | 552 | 637 | 357 | 428 | 464 | 535
Водонагреватель проточный
10.2.52. | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки | водонагре- | 2131 | 2558 | 2771 | 3197 | 1790 | 2148 | 2327 | 2685
| с пуском газа и регулировкой работы прибора | ватель
10.2.53. | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | водонагре- | 853 | 1023 | 1108 | 1279 | 716 | 859 | 931 | 1074
ватель
10.2.54. | Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.55. | Замена блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.56. | Снятие блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 533 | 639 | 693 | 799 | 448 | 537 | 582 | 671
10.2.57. | Установка блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 888 | 1066 | 1154 | 1332 | 746 | 895 | 970 | 1119
10.2.58. | Замена блок-крана ВПГ | блок-кран | 789 | 946 | 1025 | 1183 | 662 | 795 | 861 | 994
10.2.59. | Снятие блок-крана ВПГ | блок-кран | 284 | 341 | 369 | 426 | 239 | 286 | 310 | 358
10.2.60. | Установка блок-крана ВПГ | блок-кран | 504 | 605 | 656 | 757 | 424 | 508 | 551 | 636
10.2.61. | Замена газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 227 | 273 | 296 | 341 | 191 | 229 | 248 | 286
10.2.62. | Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 114 | 136 | 148 | 171 | 95 | 115 | 124 | 143
10.2.63. | Установка газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 114 | 136 | 148 | 171 | 95 | 115 | 124 | 143
10.2.64. | Замена газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 426 | 512 | 554 | 639 | 358 | 430 | 465 | 537
10.2.65. | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 213 | 256 | 277 | 320 | 179 | 215 | 233 | 269
10.2.66. | Установка газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 213 | 256 | 277 | 320 | 179 | 215 | 233 | 269
10.2.67. | Замена водяного регулятора Л-3 | деталь | 234 | 281 | 305 | 352 | 197 | 236 | 256 | 295
10.2.68. | Замена водяного регулятора КГИ-56 | деталь | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.69. | Замена водяного регулятора ПГ-6 | деталь | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.70. | Набивка сальника газовой части блок-крана | деталь | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.71. | Замена штока газовой части блок-крана | шток | 497 | 597 | 646 | 746 | 418 | 501 | 543 | 627
10.2.72. | Замена штока водяной части блок-крана | шток | 767 | 921 | 997 | 1151 | 645 | 773 | 838 | 967
10.2.73. | Замена пружины блок-крана | пружина | 426 | 512 | 554 | 639 | 358 | 430 | 465 | 537
10.2.74. | Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 533 | 639 | 693 | 799 | 448 | 537 | 582 | 671
10.2.75. | Замена запальника | запальник | 171 | 205 | 222 | 256 | 143 | 172 | 186 | 215
10.2.76. | Замена направляющей планки запальника ВПГ | деталь | 142 | 171 | 185 | 213 | 119 | 143 | 155 | 179
10.2.77. | Замена биметаллической пластинки | пластинка | 462 | 554 | 600 | 693 | 388 | 465 | 504 | 582
10.2.78. | Замена крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 497 | 597 | 646 | 746 | 418 | 501 | 543 | 627
10.2.79. | Снятие крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 249 | 298 | 323 | 373 | 209 | 251 | 272 | 313
10.2.80. | Установка крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 249 | 298 | 323 | 373 | 209 | 251 | 272 | 313
10.2.81. | Замена водяной части КГИ-56 | деталь | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.82. | Снятие водяной части КГИ-56 | деталь | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.83. | Установка водяной части КГИ-56 | деталь | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.84. | Замена водяной части ВПГ | деталь | 178 | 213 | 231 | 266 | 149 | 179 | 194 | 224
10.2.85. | Снятие водяной части ВПГ | деталь | 92 | 111 | 120 | 139 | 78 | 93 | 101 | 116
10.2.86. | Установка водяной части ВПГ | деталь | 92 | 111 | 120 | 139 | 78 | 93 | 101 | 116
10.2.87. | Замена теплообменника КГИ-56 | теплообмен-к | 853 | 1023 | 1108 | 1279 | 716 | 859 | 931 | 1074
10.2.88. | Снятие теплообменника КГИ-56 | теплообмен-к | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.89. | Установка теплообменника КГИ-56 | теплообмен-к | 497 | 597 | 646 | 746 | 418 | 501 | 543 | 627
10.2.90. | Замена теплообменника ВПГ | теплообмен-к | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.91. | Снятие теплообменника ВПГ | теплообмен-к | 284 | 341 | 369 | 426 | 239 | 286 | 310 | 358
10.2.92. | Установка теплообменника ВПГ | теплообмен-к | 426 | 512 | 554 | 639 | 358 | 430 | 465 | 537
10.2.93. | Замена сопла основной горелки | сопло | 384 | 460 | 499 | 575 | 322 | 387 | 419 | 483
10.2.94. | Замена подводящей трубки холодной воды | трубка | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.95. | Замена отводящей трубки горя воды | трубка | 476 | 571 | 619 | 714 | 400 | 480 | 520 | 600
10.2.96. | Замена трубок радиатора КГИ-56 | трубка | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.97. | Замена трубки запальника | трубка | 171 | 205 | 222 | 256 | 143 | 172 | 186 | 215
10.2.98. | Замена электромагнитного клапана ВПГ | клапан | 362 | 435 | 471 | 543 | 304 | 365 | 396 | 457
10.2.99. | Замена датчика тяги | датчик | 234 | 281 | 305 | 352 | 197 | 236 | 256 | 295
10.2.100. | Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.101. | Замена прокладки к газоподводящей трубке | прокладка | 234 | 281 | 305 | 352 | 197 | 236 | 256 | 295
10.2.102. | Замена прокладки газового узла или смесителя | прокладка | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.103. | Замена термопары | прокладка | 178 | 213 | 231 | 266 | 149 | 179 | 194 | 224
10.2.104. | Замена ручки КГИ, ВПГ | ручка | 71 | 85 | 92 | 107 | 60 | 72 | 78 | 90
10.2.105. | Набивка сальника водяного узла КГИ-56 | сальник | 448 | 537 | 582 | 671 | 376 | 451 | 489 | 564
10.2.106. | Ремонт автоматики горелок ВПГ | сальник | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.107. | Прочистка штуцера водяной части | сальник | 369 | 443 | 480 | 554 | 310 | 372 | 403 | 465
10.2.108. | Прочистка запальника | сальник | 227 | 273 | 296 | 341 | 191 | 229 | 248 | 286
10.2.109. | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 284 | 341 | 369 | 426 | 239 | 286 | 310 | 358
10.2.110. | Прочистка сопла водяного узла | операция | 391 | 469 | 508 | 586 | 328 | 394 | 427 | 492
10.2.111. | Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки | операция | 533 | 639 | 693 | 799 | 448 | 537 | 582 | 671
10.2.112. | Чистка трубки, настройка датчика тяги | операция | 178 | 213 | 231 | 266 | 149 | 179 | 194 | 224
10.2.113. | Чеканка форсунок ВПГ | операция | 888 | 1066 | 1154 | 1332 | 746 | 895 | 970 | 1119
10.2.114. | Чистка горелки | горелка | 568 | 682 | 739 | 853 | 477 | 573 | 621 | 716
10.2.115. | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы | операция | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.116. | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
с корректировкой резьбы
10.2.117. | Установка подводящей трубки холодной воды | операция | 178 | 213 | 231 | 266 | 149 | 179 | 194 | 224
10.2.118. | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды | операция | 298 | 358 | 388 | 448 | 251 | 301 | 326 | 376
с корректировкой резьбы
10.2.119. | Установка отводящей трубки горячей воды | операция | 178 | 213 | 231 | 266 | 149 | 179 | 194 | 224
10.2.120. | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
резьбы
10.2.121. | Установка трубок радиатора КГИ-56 | операция | 213 | 256 | 277 | 320 | 179 | 215 | 233 | 269
10.2.122. | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой | операция | 178 | 213 | 231 | 266 | 149 | 179 | 194 | 224
гайки или штуцера
10.2.123. | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.124. | Смазка пробки блок-крана | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.125. | Смазка штока газового узла | операция | 646 | 776 | 840 | 970 | 543 | 652 | 706 | 815
10.2.126. | Регулировка штока газового узла | операция | 512 | 614 | 665 | 767 | 430 | 516 | 559 | 645
10.2.127. | Устранение течи воды в резьбовом соединении | операция | 298 | 358 | 388 | 448 | 251 | 301 | 326 | 376
10.2.128. | Ремонт запальника горелки | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.129. | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | операция | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.130. | Промывка калорифера | операция | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.131. | Снятие огневой камеры | операция | 249 | 298 | 323 | 373 | 209 | 251 | 272 | 313
10.2.132. | Установка огневой камеры | операция | 462 | 554 | 600 | 693 | 388 | 465 | 504 | 582
10.2.133. | Крепление корпуса горелки ВПГ | операция | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.134. | Крепление корпуса горелки КГИ | операция | 71 | 85 | 92 | 107 | 60 | 72 | 78 | 90
10.2.135. | Закрепление водонагревателя | операция | 469 | 563 | 610 | 703 | 394 | 473 | 512 | 591
Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь
10.2.136. | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения | котел | 2984 | 3581 | 3879 | 4476 | 2506 | 3008 | 3258 | 3760
подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата)
10.2.137. | Демонтаж котла с установкой заглушки | котел | 767 | 921 | 997 | 1151 | 645 | 773 | 838 | 967
10.2.138. | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой | горелка | 647 | 777 | 842 | 971 | 544 | 653 | 707 | 816
заглушки
10.2.139 | Замена горелки отопительного котла | горелка | 1989 | 2387 | 2586 | 2984 | 1671 | 2005 | 2172 | 2506
10.2.140. | Замена горелки пищеварочного котла | горелка | 1606 | 1927 | 2087 | 2408 | 1349 | 1618 | 1753 | 2023
10.2.141. | Замена газовой печной горелки | горелка | 980 | 1176 | 1275 | 1471 | 824 | 988 | 1071 | 1235
10.2.142. | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4-АОГВ-20 | кран | 547 | 656 | 711 | 821 | 460 | 551 | 597 | 689
10.2.143. | Замена крана горелки АНВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др. | кран | 739 | 887 | 960 | 1108 | 621 | 745 | 807 | 931
10.2.144. | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или | кран | 682 | 818 | 887 | 1023 | 573 | 687 | 745 | 859
отопительной печи
10.2.145. | Замена крана горелки пищеварочного котла | кран | 1194 | 1432 | 1552 | 1790 | 1003 | 1203 | 1303 | 1504
10.2.146. | Замена термопары АГВ(АОГВ) | термопара | 242 | 290 | 314 | 362 | 203 | 243 | 264 | 304
10.2.147. | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | термопара | 455 | 546 | 591 | 682 | 382 | 458 | 497 | 573
10.2.148. | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | термопара | 554 | 665 | 720 | 831 | 465 | 559 | 605 | 698
10.2.149. | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | запальник | 426 | 512 | 554 | 639 | 358 | 430 | 465 | 537
10.2.150. | Замена запальника печной горелки | запальник | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.151. | Замена сопла запальника | сопло | 242 | 290 | 314 | 362 | 203 | 243 | 264 | 304
10.2.152. | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | терморег-тор | 1776 | 2131 | 2309 | 2664 | 1492 | 1790 | 1939 | 2238
10.2.153. | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | 739 | 887 | 960 | 1108 | 621 | 745 | 807 | 931
10.2.154. | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | ЭМК | 838 | 1006 | 1090 | 1257 | 704 | 845 | 915 | 1056
10.2.155. | Замена ЭМК печной горелки | ЭМК | 725 | 870 | 942 | 1087 | 609 | 730 | 791 | 913
10.2.156. | замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | пружина | 483 | 580 | 628 | 725 | 406 | 487 | 528 | 609
10.2.157. | Замена пружины ЭМК печной горелки | пружина | 384 | 460 | 499 | 575 | 322 | 387 | 419 | 483
10.2.158. | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | мембрана | 1023 | 1228 | 1330 | 1535 | 859 | 1031 | 1117 | 1289
10.2.159. | Замена мембраны ЭМК печной горелки | мембрана | 469 | 563 | 610 | 703 | 394 | 473 | 512 | 591
10.2.160. | Замена тройника ЭМК | тройник | 227 | 273 | 296 | 341 | 191 | 229 | 248 | 286
10.2.161. | Замена тягоудлинителя | деталь | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.162. | Замена датчика тяги | датчик | 234 | 281 | 305 | 352 | 197 | 236 | 256 | 295
10.2.163. | Замена сопла основной горелки | сопло | 462 | 554 | 600 | 693 | 388 | 465 | 504 | 582
10.2.164. | Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | 234 | 281 | 305 | 352 | 197 | 236 | 256 | 295
10.2.165. | Замена блока автоматики | блок | 945 | 1134 | 1228 | 1417 | 794 | 952 | 1032 | 1191
10.2.166. | Замена сильфона блока автоматики | сильфон | 1009 | 1211 | 1311 | 1513 | 847 | 1017 | 1102 | 1271
10.2.167. | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | фильтр | 426 | 512 | 554 | 639 | 358 | 430 | 465 | 537
10.2.168. | Замена обратного предохранительного клапана | клапан | 611 | 733 | 794 | 916 | 513 | 616 | 667 | 770
10.2.169. | Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате | деталь | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.170. | Замена биметаллической пластинки | операция | 1066 | 1279 | 1385 | 1598 | 895 | 1074 | 1164 | 1343
10.2.171. | Замена прокладки на клапане | прокладка | 1208 | 1449 | 1570 | 1812 | 1014 | 1217 | 1319 | 1522
10.2.172. | Замена прокладки на запальнике | прокладка | 924 | 1108 | 1201 | 1385 | 776 | 931 | 1009 | 1164
10.2.173. | Набивка сальника терморегулятора | операция | 234 | 281 | 305 | 352 | 197 | 236 | 256 | 295
10.2.174 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры | операция | 1066 | 1279 | 1385 | 1598 | 895 | 1074 | 1164 | 1343
воды в котле
10.2.175 | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
шурупа) на регулировочном винте
10.2.176. | Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | операция | 234 | 281 | 305 | 352 | 197 | 236 | 256 | 295
10.2.177 | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ | операция | 1066 | 1279 | 1385 | 1598 | 895 | 1074 | 1164 | 1343
10.2.178 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | операция | 732 | 878 | 951 | 1098 | 615 | 738 | 799 | 922
10.2.179 | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 213 | 256 | 277 | 320 | 179 | 215 | 233 | 269
10.2.180 | Устранение засора в подводке к запальнику | операция | 455 | 546 | 591 | 682 | 382 | 458 | 497 | 573
10.2.181. | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | операция | 149 | 179 | 194 | 224 | 125 | 150 | 163 | 188
10.2.182. | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | операция | 426 | 512 | 554 | 639 | 358 | 430 | 465 | 537
10.2.183. | Перепайка контактов ЭМК | операция | 497 | 597 | 646 | 746 | 418 | 501 | 543 | 627
10.2.184 | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | операция | 440 | 529 | 573 | 661 | 370 | 444 | 481 | 555
10.2.185 | Чистка форсунки запальника | операция | 249 | 298 | 323 | 373 | 209 | 251 | 272 | 313
10.2.186 | Чистка газового фильтра | операция | 178 | 213 | 231 | 266 | 149 | 179 | 194 | 224
10.2.187 | Регулировка клапана экономного расходования | операция | 185 | 222 | 240 | 277 | 155 | 186 | 202 | 233
10.2.188 | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | операция | 568 | 682 | 739 | 853 | 477 | 573 | 621 | 716
10.2.189 | Очистка стабилизатора тяги от сажи | операция | 1066 | 1279 | 1385 | 1598 | 895 | 1074 | 1164 | 1343
10.2.190 | Очистка от сажи отопительного котла | операция | 1776 | 2131 | 2309 | 2664 | 1492 | 1790 | 1939 | 2238
10.2.191 | Очистка от накипи бака отопительного котла | операция | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.192 | Проверка плотности бака после сварочных работ | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.193 | Ремонт бака отопительного котла | операция | 2974 | 3568 | 3866 | 4460 | 2498 | 2997 | 3247 | 3747
10.2.194. | Очистка рожков горелки от сажи | операция | 1066 | 1279 | 1385 | 1598 | 895 | 1074 | 1164 | 1343
10.2.195 | Чистка форсунки запальника | операция | 249 | 298 | 323 | 373 | 209 | 251 | 272 | 313
10.2.196 | Чистка сопел коллектора печной горелки | операция | 234 | 281 | 305 | 352 | 197 | 236 | 256 | 295
10.2.197 | Очистка от сажи отопительной печи | операция | 1776 | 2131 | 2309 | 2664 | 1492 | 1790 | 1939 | 2238
Агрегат "Lennox"
10.2.198 | Техническая диагностика неисправностей агрегата | операция | 789 | 946 | 1025 | 1183 | 662 | 795 | 861 | 994
10.2.199 | Вскрытие отсека вентилятора | операция | 749 | 899 | 974 | 1124 | 629 | 755 | 818 | 944
10.2.200 | Замена температурных датчиков или конденсата в отсеке | операция | 1972 | 2366 | 2563 | 2958 | 1656 | 1987 | 2153 | 2484
вентилятора агрегата "Lennox" с заменой фильтра
10.2.201 | То же, без замены фильтра | операция | 1735 | 2082 | 2256 | 2603 | 1457 | 1749 | 1895 | 2186
10.2.202 | Замена датчика пламени | операция | 670 | 804 | 871 | 1006 | 563 | 676 | 732 | 845
10.2.203 | Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра | операция | 2327 | 2792 | 3025 | 3490 | 1954 | 2345 | 2541 | 2932
10.2.204 | То же, без замены фильтра | операция | 2129 | 2555 | 2768 | 3194 | 1789 | 2146 | 2325 | 2683
10.2.205 | Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой | операция | 2129 | 2555 | 2768 | 3194 | 1789 | 2146 | 2325 | 2683
фильтра
10.2.206 | То же, без замены фильтра | операция | 1735 | 2082 | 2256 | 2603 | 1457 | 1749 | 1895 | 2186
Прочие работы
10.2.207 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм | кран | 607 | 728 | 789 | 911 | 510 | 612 | 663 | 765
| 40-50 мм | кран | 958 | 1149 | 1245 | 1437 | 805 | 965 | 1046 | 1207
(При работе с приставной лестницы в пунктах 1.2.210-1.2.214
применять коэф. 1,2)
10.2.208 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до
| одного метра диаметром 15 мм | участок | 1915 | 2299 | 2490 | 2873 | 1609 | 1931 | 2092 | 2414
| 32 мм | участок | 2280 | 2736 | 2964 | 3420 | 1915 | 2298 | 2489 | 2872
| 40 мм | участок | 2698 | 3237 | 3507 | 4047 | 2266 | 2719 | 2946 | 3399
| 50 мм | участок | 3224 | 3869 | 4191 | 4836 | 2708 | 3250 | 3521 | 4062
10.2.209 | То же, на каждый дополнительный один метр газопровода
| диаметром 15 мм | м | 580 | 696 | 754 | 870 | 487 | 585 | 633 | 731
| 32 мм | м | 688 | 826 | 894 | 1032 | 578 | 693 | 751 | 867
| 40 мм | м | 809 | 971 | 1052 | 1214 | 680 | 816 | 884 | 1020
| 50 мм | м | 971 | 1165 | 1263 | 1457 | 816 | 979 | 1061 | 1224
10.2.210. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | сгон | 634 | 761 | 824 | 951 | 533 | 639 | 692 | 799
| св. 25 мм | сгон | 877 | 1052 | 1140 | 1315 | 737 | 884 | 957 | 1105
10.2.211. | Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего | соединение | 438 | 526 | 570 | 658 | 368 | 442 | 479 | 552
газопровода диаметром до 50 мм
10.2.212 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод администра- | объект | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
тивного, общественного здания непроизводственного
назначения после отключения от газоснабжения
10.2.213 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопро- | объект | 223 | 267 | 289 | 334 | 187 | 224 | 243 | 280
вода к жилому дому после отключения от газоснабжения
10.2.214 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме | объект | 169 | 202 | 219 | 253 | 142 | 170 | 184 | 212
индивид. застройки после отключения от газоснабжения
10.2.215 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном | стояк | 438 | 526 | 570 | 658 | 368 | 442 | 479 | 552
жилом доме после отключения от газоснабжения при
количестве приборов на одном стояке до 5
10.2.216 | То же, при количестве приборов на одном стояке св. 5 | стояк | 701 | 842 | 912 | 1052 | 589 | 707 | 766 | 884
10.2.217 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | 263 | 316 | 342 | 395 | 221 | 265 | 287 | 331
10.2.218 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | прибор | 351 | 421 | 456 | 526 | 295 | 354 | 383 | 442
10.2.219 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | прибор | 135 | 162 | 175 | 202 | 113 | 136 | 147 | 170
10.2.220 | Притирка газового крана диаметром до 20 мм | кран | 985 | 1182 | 1280 | 1477 | 827 | 993 | 1075 | 1241
| 25-40 мм | кран | 1140 | 1368 | 1482 | 1710 | 957 | 1149 | 1245 | 1436
| 50 мм | кран | 1248 | 1497 | 1622 | 1872 | 1048 | 1258 | 1363 | 1572
10.2.222 | Обследование газового прибора на его пригодность к | прибор | 337 | 405 | 438 | 506 | 283 | 340 | 368 | 425
эксплуатации
10.2.223 | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных | объект | 216 | 259 | 281 | 324 | 181 | 218 | 236 | 272
работ
Настенный двухконтурный газовый котел* импортного производства (* котла отечественного производства с аналогичными техническими характеристиками)
10.2.224. | Замена горелки | горелка | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.225. | Замена циркуляционного насоса | насос | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.226. | Ремонт электрода розжига и контроль наличия пламени | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.227. | Замена реле потока | реле | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.228. | Замена реле давления воды | реле | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.229. | Замена прессостата в котлах с закрытой камерой сгорания | операция | 1066 | 1279 | 1385 | 1598 | 895 | 1074 | 1164 | 1343
10.2.230. | Замена коаксильного теплообменника в котлах с закрытой камерой сгорания | теплообменник | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.231. | Замена датчика температуры NTC для холодной воды | датчик | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.232. | Замена термостата дымовых газов | термостат | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.233. | Замена предельного термостата | термостат | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.234. | Замена форсунок | форсунка | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.235. | Замена клапана бай-паса | клапан | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.236. | Замена газового клапана | клапан | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.237. | Замена предохранительного клапана | клапан | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.238. | Замена расширительного бака | бак | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.239. | Замена вентилятора дымоудаления в котлах с закрытой камерой сгорания | вентилятор | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.240. | Диагностика технического состояния настенного газового котла | котел | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.241. | Замена разрядника блока пьезорозжига | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.242. | Чистка контактов электромагнитного клапана без пайки | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.243. | Перепайка контактов электромагнитного клапана | операция | 568 | 682 | 739 | 853 | 477 | 573 | 621 | 716
10.2.244. | Снятие и промывка теплообменника | теплообменник | 2131 | 2558 | 2771 | 3197 | 1790 | 2148 | 2327 | 2685
10.2.245. | Замена предохранительно-сбросного клапана | клапан | 2131 | 2558 | 2771 | 3197 | 1790 | 2148 | 2327 | 2685
10.2.246. | Замена датчика, электронной платы, узлов электронной цепи | датчик | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.247. | Замена газового клапана, трехходового клапана, датчика потока | клапан | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.248. | Проведение дополнительного инструктажа по розжигу котла | инструктаж | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.249. | Устранение заклинивания циркуляционного насоса котла | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.250. | Чистка от засора основной или запальной горелки | горелка | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.251. | Чистка водорегуляторного блока, трехходового вентиля | операция | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.252. | Устранение течи воды в резьбовом соединении | соединение | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.253. | Ремонт электропереключателя | электроперек. | 611 | 733 | 794 | 916 | 513 | 616 | 667 | 770
10.2.254. | Замена плавкого предохранителя | предохранитель | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.255. | Устранение течи воды на сбросном клапане (замена) | клапан | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.256. | Сброс блокировки аварийного термостата (дымового предохранительного термостата) | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.257. | Настройка газового котла | операция | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.258. | Настройка контура водоснабжения или системы отопления | операция | 2131 | 2558 | 2771 | 3197 | 1790 | 2148 | 2327 | 2685
10.2.259. | Подключение комнатного термостата (таймера) | операция | 1776 | 2131 | 2309 | 2664 | 1492 | 1790 | 1939 | 2238
10.2.260. | Чистка фильтрационного элемента фильтра грубой водоочистки | операция | 121 | 145 | 157 | 181 | 101 | 122 | 132 | 152
10.2.261. | Замена кассеты фильтра (картриджа) деминерализатора, умягчителя воды | кассеты | 121 | 145 | 157 | 181 | 101 | 122 | 132 | 152
10.2.262. | Повторный пуск газа в импортные газовые котлы и водонагреватели | операция | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.263. | Подкачка воздухом расширительного бака | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.264. | Замена трехходового крана вторичного теплообменника | кран | 1066 | 1279 | 1385 | 1598 | 895 | 1074 | 1164 | 1343
10.2.265. | Замена вторичного (ГВС) теплообменника | теплообменник | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.266. | Устранение течи под прокладку теплообменника | операция | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.267. | Замена резиновых мембран в соответствующих мембранных узлах | мембрана | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.268. | Подпитка системы отопления | операция | 121 | 145 | 157 | 181 | 101 | 122 | 132 | 152
Напольный одноконтурный газовый котел* импортного производства (* котла отечественного производства с аналогичными техническими характеристиками)
10.2.269. | Замена горелки | горелка | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.270. | Замена циркуляционного насоса | насос | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.271. | Ремонт электрода розжига и контроль наличия пламени | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.272. | Замена электронной платы | операция | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.273. | Замена термостата дымовых газов | операция | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.274. | Замена предельного термостата | термостат | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.275. | Замена форсунок | форсунка | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.276. | Замена газового клапана | клапан | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.277. | Замена предохранительного клапана | клапан | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.278. | Замена расширительного бака | бак | 1066 | 1279 | 1385 | 1598 | 895 | 1074 | 1164 | 1343
10.2.279. | Диагностика технического состояния котла | котел | 1066 | 1279 | 1385 | 1598 | 895 | 1074 | 1164 | 1343
10.2.280. | Замена электророзжига | операция | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.281. | Чистка контактов электромагнитного клапана без пайки | операция | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.282. | Перепайка контактов электромагнитного клапана | операция | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.283. | Чистка теплообменника | теплообменник | 2131 | 2558 | 2771 | 3197 | 1790 | 2148 | 2327 | 2685
10.2.284. | Проведение дополнительного инструктажа по розжигу импортного котла | инструктаж | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.285. | Устранение заклинивания циркуляционного насоса котла | операция | 121 | 145 | 157 | 181 | 101 | 122 | 132 | 152
10.2.286. | Чистка от засора основной или запальной горелки | горелка | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.287. | Устранение течи воды в резьбовом соединении | соединение | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.288. | Замена электропереключателя | операция | 1421 | 1705 | 1847 | 2131 | 1194 | 1432 | 1552 | 1790
10.2.289. | Замена плавкого предохранителя | предохранитель | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
10.2.290. | Устранение течи воды на сбросном клапане ( замена) | клапан | 710 | 853 | 924 | 1066 | 597 | 716 | 776 | 895
10.2.291. | Сброс блокировки аварийного термостата (дымового предохранительного термостата) | операция | 121 | 145 | 157 | 181 | 101 | 122 | 132 | 152
10.2.292. | Чистка фильтрационного элемента фильтра грубой водоочистки | операция | 121 | 145 | 157 | 181 | 101 | 122 | 132 | 152
10.2.293. | Замена кассеты фильтра (картриджа) деминерализатора, умягчителя воды | касеты | 121 | 145 | 157 | 181 | 101 | 122 | 132 | 152
10.2.294. | Повторный пуск газа в импортные газовые котлы и водонагреватели | операция | 1066 | 1279 | 1385 | 1598 | 895 | 1074 | 1164 | 1343
10.2.295. | Подкачка воздухом расширительного бачка | операция | 2131 | 2558 | 2771 | 3197 | 1790 | 2148 | 2327 | 2685
10.2.296. | Подпитка системы отопления | операция | 355 | 426 | 462 | 533 | 298 | 358 | 388 | 448
Примечание : "Вызов слесаря" включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту.
Глава 3. Диагностирование газоиспользующего оборудования
10.3.1. | Техническое диагностирование внутридомового газопровода (ПГ -4, котел) | объект | 387 | 465 | 503 | 581 | 310 | 372 | 403 | 465
10.3.2. | Техническое диагностирование внутриквартирного газопровода | объект | 332 | 398 | 432 | 498 | 266 | 319 | 345 | 398
10.3.3. | Техническое диагностирование емкостного водонагревателя BERETTA 13/20, АОГВ - 11, АОГВ -17/4, АОГВ 17,5, КЧМ - 5 | котел | 710 | 852 | 924 | 1066 | 568 | 682 | 739 | 852
10.3.4. | Техническое диагностирование ПГ- 4 Аристон, Брест, GEFEST, Электа | плита | 420 | 505 | 547 | 631 | 336 | 404 | 437 | 505
10.3.5. | Техническое диагностирование проточного водонагревателя BERETTA, ВПГ - 23, Газлюкс, НЕВА | прибор | 634 | 760 | 824 | 950 | 507 | 608 | 659 | 760